## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {91d55749-7ab0-4ce0-808a-ad39138fbd2c}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [30 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 29/909, Praha 3, č.j. 23 | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | ul. Jeseniova, č.p. 29/909 | [8 empty] | Datum: |  | 2020-10-06 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Praha 3 | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | 07395680 | [15 empty] | 0,01
|  |  | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 | [12 empty] | DIČ: |  | CZ07395680 | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 620382.64
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 620382.64 |  |  |  |  | 93057.4
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 713440.04
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 29/909, Praha 3, č.j. 23
| Místo: | [6 empty] | ul. Jeseniova, č.p. 29/909 | [6 empty] | Datum: |  | 2020-10-06
| Zadavatel: | [6 empty] | Městská část Praha 3 | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 | [6 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 620382.64 |  |  |  |  | 713440.04 |  |  | 0 | 93057.4 | 0 | 0 | 93057.4 | 0 | 0 | 0 | 620382.64 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {91d55749-7ab0-4ce0-808a-ad39138fbd2c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | x37-2019 |  |  |  | Oprava bytu, byt č. 23, ul. Jeseniova, č.p. 29/909, Praha 3 | [6 empty] | 620382.64 |  |  |  |  | 713440.04 | STA |  | 0 | 93057.4 | 0 | 0 | 93057.4 | 0 | 0 | 0 | 620382.64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {91d55749-7ab0-4ce0-808a-ad39138fbd2c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## Oprava bytu
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {91d55749-7ab0-4ce0-808a-ad39138fbd2c}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 29/909, Praha 3, č.j. 23
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ul. Jeseniova, č.p. 29/909 |  |  | Datum: | 2020-10-06
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Městská část Praha 3 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 07395680
|  | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 |  |  |  | DIČ: | CZ07395680
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 620382.64
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 620382.64 |  |  | 15% | 93057.4
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 713440.04
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 29/909, Praha 3, č.j. 23
Místo: |  |  | ul. Jeseniova, č.p. 29/909 |  |  | Datum: | 2020-10-06
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 620382.64 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 75994.25
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 6718.53
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 19509.62
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 28292.32
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 12900.38
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 8573.4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 544388.39
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 32739.87
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 15837
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 17628.5
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 42322
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 7000
| 741 - Elektroinstalace | [5 empty] | 92970.18
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 38774
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 77617
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 8118.32
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 22008.95
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 79156.64
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 41267.44
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 34907.43
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 2339.88
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 31701.18
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 29/909, Praha 3, č.j. 23
Místo: |  |  | ul. Jeseniova, č.p. 29/909 |  |  | Datum: | 2020-10-06
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 620382.64 | [5 empty] | 0 |  | 3.4978 |  | 3.0145 |  | D | -1 | [7 empty] | 620382.64
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 75994.25 | [5 empty] | 0 |  | 1.7323 |  | 1.7329 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 75994.25
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6718.53 | [5 empty] | 0 |  | 0.69465 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 6718.53
1 | K | 342272215 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu do tl 75 mm | m2 | 2.038 | 583.94 | 1190.07 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.05168 | 0.10532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1190.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1190.07 | 4 | -692733517
2 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 8.52 | 648.88 | 5528.46 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.06917 | 0.58933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5528.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5528.46 | 4 | 1390590694
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 19509.62 | [5 empty] | 0 |  | 1.0346 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 19509.62
3 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 16.02 | 430.6 | 6898.21 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.04 | 0.6408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6898.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6898.21 | 4 | -1343227991
4 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 14.7 | 142.61 | 2096.37 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.003 | 0.0441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 2096.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2096.37 | 4 | -1928960299
5 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 26.4 | 302.35 | 7982.04 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 0.29119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7982.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7982.04 | 4 | -944594634
6 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 2 | 332.7 | 665.4 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01698 | 0.03396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 665.4 | 4 | 1734801632
7 | M | 55331348 | zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P | kus | 2 | 933.8 | 1867.6 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01225 | 0.0245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 1867.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1867.6 | 4 | -1356010759
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 28292.32 | [5 empty] | 0 |  | 0.0030645 |  | 1.7329 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 28292.32
8 | K | 952901104 | Čištění budov omytí oken nebo balkonových dveří vč. lodžií plochy přes 2,5m2 | m2 | 25.571 | 20.82 | 532.39 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00025571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 532.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 532.39 | 4 | 1596547645
9 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 70.22 | 108.34 | 7607.63 |  |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0028088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7607.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7607.63 | 4 | 822012360
10 | K | 962031132R | Vybourání podezdívky pod vanou | m2 | 0.775 | 2236.08 | 1732.96 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.10153 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1732.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1732.96 | 4 | 1042558392
11 | K | 962084121 | Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm - umakart | m2 | 15.346 | 790 | 12123.34 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5346 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 12123.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12123.34 | 4 | 1400366001
12 | K | 974032134 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 150 mm | m | 8.8 | 85 | 748 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0968 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 2 | 748 | 4 | -1572968277
13 | K | X07 | Dodávka a montáž revizních dvířek D03 800x800 | kus | 1 | 274 | 274 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2 | 274 | 4 | -82305895
14 | K | X12 | Dodávka a montáž revizních dvířek k sifonu vany | soubor | 1 | 274 | 274 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2 | 274 | 4 | -135210626
15 | K | X13 | Stavební úprava pro novou novou vanu - vyzdění | soubor | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 4 | -879955723
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 12900.38 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 12900.38
16 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 3.014 | 2964.03 | 8933.59 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8933.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8933.59 | 4 | -1561709985
17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.014 | 230.62 | 695.09 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 695.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 695.09 | 4 | 217661914
18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 30.14 | 10.8 | 325.51 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 325.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325.51 | 4 | -537084767
19 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 3.014 | 977.5 | 2946.19 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 2946.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2946.19 | 4 | 1767343731
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8573.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 8573.4
20 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 1.732 | 4950 | 8573.4 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8573.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8573.4 | 4 | -446654461
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 544388.39 | [5 empty] | 0 |  | 1.7655 |  | 1.2816 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 544388.39
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 32739.87 | [5 empty] | 0 |  | 0.087604 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 32739.87
21 | K | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 7.153 | 45 | 321.89 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 321.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321.89 | 16 | -1926565539
22 | M | 24551040R | hydroizolační nátěrová hmota | kg | 17.883 | 228 | 4077.32 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.017883 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 4077.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4077.32 | 16 | -935590175
23 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 4.006 | 220 | 881.32 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 881.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 881.32 | 16 | 340925133
24 | M | 58581002R | stěrka hydroizolační | kg | 12.018 | 235 | 2824.23 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.012018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2824.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2824.23 | 16 | -623773079
25 | K | 711192202 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy | m2 | 18.686 | 330 | 6166.38 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6166.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6166.38 | 16 | -1971721881
26 | M | 58581002R | stěrka hydroizolační | kg | 56.058 | 235 | 13173.63 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.056058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 13173.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13173.63 | 16 | -2135140231
27 | K | 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna | m | 25.41 | 61 | 1550.01 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1550.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1550.01 | 16 | -1447809909
28 | M | 28355020R | páska pružná těsnící š 80mm | m | 25.41 | 49 | 1245.09 |  |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.0015246 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 1245.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1245.09 | 16 | -1398760448
29 | K | 711199102 | Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna | kus | 8 | 34 | 272 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 | 16 | -1099035143
30 | M | 28355020 | páska pružná těsnící š 80mm | m | 2 | 49 | 98 |  |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 16 | 205661953
31 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 15 | 72 | 1080 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1080 | 16 | -1590497156
32 | K | 998711292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m | % | 15 | 70 | 1050 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1050 | 16 | 1293878655
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 15837 | [5 empty] | 0 |  | 0.003562 |  | 0.014385 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 15837
33 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 6.85 | 15 | 102.75 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.014385 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 102.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.75 | 16 | -77832436
34 | K | 721173723R | Potrubí kanalizační z PP-HT DN 50 vč. pomocného materiálu | m | 6.85 | 325 | 2226.25 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00052 | 0.003562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 2226.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2226.25 | 16 | 278487772
35 | K | X17 | Napojení nové kanalizace na stávající stoupačku | soubor | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 16 | -1155743118
36 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 74 | 72 | 5328 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5328 | 16 | 1393565125
37 | K | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m | % | 74 | 70 | 5180 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5180 | 16 | -1079974808
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 17628.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.013432 |  | 0.026689 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 17628.5
38 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 12.53 | 60 | 751.8 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.026689 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 751.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 751.8 | 16 | -506049030
39 | K | 722174023R | Potrubí vodovodní plastové PPR svařované PP-R d25-2,3 vč. pomovného materiálu | m | 12.53 | 285 | 3571.05 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00096 | 0.012029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3571.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3571.05 | 16 | 141934999
40 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 6.68 | 65 | 434.2 |  |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.0004676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 434.2 | 16 | -303950196
41 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm | m | 5.85 | 97 | 567.45 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.000936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 567.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 567.45 | 16 | 1018684652
42 | K | X15 | napojení nového rozvodu vody na stoupačku | soubor | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 16 | 944531937
43 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 62 | 72 | 4464 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4464 | 16 | 310895886
44 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m | % | 62 | 70 | 4340 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4340 | 16 | 1601134760
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 42322 | [5 empty] | 0 |  | 0.05807 |  | 0.08417 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 42322
45 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 | 185 | 185 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 | 16 | -488474500
46 | K | 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící vč. armatury specifikace dle PD | soubor | 1 | 3100 | 3100 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01471 | 0.01471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3100 | 16 | 1938639439
47 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur | soubor | 1 | 125 | 125 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 16 | 1526053168
48 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 500x400 vč. sifonu a armatůr | soubor | 1 | 3570 | 3570 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01375 | 0.01375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3570 | 16 | -921304778
49 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1 | 140 | 140 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0329 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 16 | -375690465
50 | K | 725222113 | Vana samonosná s výtokovými armaturami se zápachovou uzávěrkou | soubor | 1 | 8013 | 8013 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01799 | 0.01799 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8013 | 16 | 620772432
51 | K | 725310823R | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách vč. výtokových armatur | soubor | 1 | 575 | 575 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 16 | 1042587669
52 | K | 725311121R | Dřez nerezový vč. výtokových armatůr | soubor | 1 | 3350 | 3350 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00493 | 0.00493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3350 | 16 | -1685400967
53 | K | 725813112R | Ventil rohový pračkový vč. zápachové uzávěry | kus | 1 | 974 | 974 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00109 | 0.00109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 2 | 974 | 16 | -823809464
54 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 | 70 | 70 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 16 | -92369119
55 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 2 | 85 | 170 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00172 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 16 | 862816570
56 | K | 725821325 | Baterie dřezová stojánková specifikace dle PD | soubor | 1 | 1350 | 1350 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1350 | 16 | 531569434
57 | K | 725822612R | Baterie umyvadlová stojánková páková | soubor | 1 | 1150 | 1150 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1150 | 16 | -1250252698
58 | K | 725831313 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem specifikace dle PD | soubor | 1 | 1800 | 1800 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1800 | 16 | -581461242
59 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 125 | 72 | 9000 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9000 | 16 | -2124064765
60 | K | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m | % | 125 | 70 | 8750 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8750 | 16 | -89980764
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 7000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 7000
61 | K | X11 | Repase stávajících radiátorů vč. přívodního potrubí v rosahu dle PD | soubor | 4 | 1750 | 7000 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7000 | 16 | 658700585
| D | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | 92970.18 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 92970.18
62 | K | 741390962R | Demontáž stávající digestoře | soubor | 1 | 515 | 515 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 2 | 515 | 16 | -1947209792
63 | K | El01 | Elektromontáže viz. samostatný soupis prací | soubor | 1 | 81605.18 | 81605.18 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 81605.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81605.18 | 16 | -923577869
64 | K | X10 | Dodávka a montáž kombinovaného sporáklu s troubou specifikace dle PD | soubor | 1 | 7000 | 7000 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7000 | 16 | 2039036389
65 | K | X14 | Dodávka a montáž otopného žebříku 450x960mm 300W | soubor | 1 | 3850 | 3850 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3850 | 16 | 184732989
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 38774 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 38774
66 | K | X06 | Dodávka a montáž ventilátoru s doběhem a časovým spínačem do stěny - připojení na stávající potrubí VZT | soubor | 2 | 850 | 1700 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1700 | 16 | 418943647
67 | K | X09 | Dodávka a montáž digestoře specifikace dle PD | soubor | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 16 | 2139144372
68 | K | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 247 | 72 | 17784 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 17784 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17784 | 16 | 172619948
69 | K | 998751291 | Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m | % | 247 | 70 | 17290 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 17290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17290 | 16 | -1533798812
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 77617 | [5 empty] | 0 |  | 0.00188 |  | 0.6426 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 77617
70 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 7 | 41 | 287 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0126 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2 | 287 | 16 | 1037593783
71 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 14 | 25 | 350 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.336 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 16 | -369790774
72 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 1 | 105 | 105 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 16 | -1053346344
73 | M | 61187456 | práh dveřní dřevěný bukový | kus | 1 | 115 | 115 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00188 | 0.00188 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 16 | -1712532540
74 | K | 766812840R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,2 m vč. skříněk | kus | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8500 | 16 | -800611029
75 | K | X01 | Demontáž dřevěného nábytku | soubor | 2 | 3475 | 6950 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6950 | 16 | -550293042
76 | K | X02 | Demontáž garniže | kus | 4 | 215 | 860 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 2 | 860 | 16 | -695411447
77 | K | X03 | Dodávka a montáž nových vstupních dveří 850x1970 dle. PD vč. servisu závěsu, výměny stávajícího kování | kus | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6500 | 16 | -574624087
78 | K | X04 | Dodávka dveřního křídla D04 800x1970 v rosahu dle PD | kus | 4 | 2350 | 9400 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9400 | 512 | 1083706680
79 | K | X05 | Dodávka a kompletace vnitřních dveří 700x1970 specifikace dle PD D02 | kus | 2 | 3450 | 6900 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6900 | 16 | -809470259
80 | K | X08 | Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. horních skříněk specifikace dle PD | soubor | 1 | 27000 | 27000 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27000 | 16 | -1014209521
81 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 75 | 72 | 5400 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5400 | 4 | -1936890902
82 | K | 998766292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m | % | 75 | 70 | 5250 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5250 | 16 | -1961581819
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 8118.32 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.086286 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 8118.32
83 | K | 767132811 | Demontáž příček nebo předstěn šroubovaných | m2 | 2.627 | 345 | 906.32 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.047286 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 906.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 906.32 | 16 | -1923772167
84 | K | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 3 | 274 | 822 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.039 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 822 | 16 | 1799054341
85 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 45 | 72 | 3240 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3240 | 16 | 1343106846
86 | K | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | % | 45 | 70 | 3150 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3150 | 16 | -1815566949
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 22008.95 | [5 empty] | 0 |  | 0.19418 |  | 0.08019 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 22008.95
87 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 2.946 | 90 | 265.14 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.08019 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 265.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265.14 | 16 | -609891837
88 | K | 771574115 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem vč. spárování | m2 | 2.766 | 460 | 1272.36 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00345 | 0.0095427 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1272.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1272.36 | 16 | 397303446
89 | M | 59761003 | dlaždice keramické koupelnové výběr dle investora | m2 | 3.043 | 405 | 1232.42 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.018 | 0.054774 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 1232.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1232.42 | 16 | -20836642
90 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2.766 | 46 | 127.24 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0008298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 127.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127.24 | 16 | -1554504701
91 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 4.006 | 261 | 1045.57 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00715 | 0.028643 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1045.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1045.57 | 16 | -1217283630
92 | K | 771990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 56.084 | 74 | 4150.22 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00179 | 0.10039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4150.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4150.22 | 16 | -398785851
93 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 98 | 72 | 7056 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7056 | 16 | -47311941
94 | K | 998771292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m | % | 98 | 70 | 6860 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6860 | 16 | -655878035
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 79156.64 | [5 empty] | 0 |  | 0.50839 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 79156.64
95 | K | 775413120R | Montáž soklové lišty z MDF | m | 62.68 | 115 | 7208.2 |  |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.003134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7208.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7208.2 | 16 | 496642390
96 | M | 28411009R | lišta soklová z MDF výšky 40mm | m | 63.934 | 63 | 4027.84 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00035 | 0.022377 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 4027.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4027.84 | 16 | 224834353
97 | K | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | m | 4.9 | 50 | 245 |  |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.000196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 16 | -2145931240
98 | M | 55343125 | profil přechodový Al vrtaný | m | 4.9 | 100 | 490 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.000784 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 2 | 490 | 16 | -1017402377
99 | K | 775541111R | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných | m2 | 55.84 | 485 | 27082.4 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.0072592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 27082.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27082.4 | 16 | -158472948
100 | M | 61151044 | podlaha dřevěná lamelová výběr dle investora | m2 | 55.84 | 450 | 25128 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0077 | 0.42997 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 25128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25128 | 16 | 1766969663
101 | K | 775591191 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy | m2 | 55.84 | 12 | 670.08 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 670.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 670.08 | 16 | -491146954
102 | M | 61155350 | podložka izolační z pěnového PE | m2 | 55.84 | 10 | 558.4 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.022336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 558.4 | 16 | 1434374141
103 | K | 775591197 | Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy | m2 | 55.84 | 20 | 1116.8 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1116.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1116.8 | 16 | 1620864057
104 | M | 61155367 | podložka izolační z pěnového PE s parozábranou tl.0,15 mm | m | 55.84 | 38 | 2121.92 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.022336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2121.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2121.92 | 16 | 1314468530
105 | K | 998775203 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | % | 74 | 72 | 5328 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5328 | 16 | -905332413
106 | K | 998775292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 100 m | % | 74 | 70 | 5180 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5180 | 16 | -46433186
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 41267.44 | [5 empty] | 0 |  | 0.19941 |  | 0.23426 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 41267.44
107 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 35.4 | 165 | 5841 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00455 | 0.16107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5841 | 16 | 1599333356
108 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 70.22 | 133 | 9339.26 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.21066 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 9339.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9339.26 | 16 | 923166313
109 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 10.4 | 138 | 1435.2 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1435.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1435.2 | 16 | -1453560113
110 | M | 28411000R | Podlahovina PVC tl. 1,4 mm 2320kg/m2 - výběr dle investora | m2 | 11.44 | 365 | 4175.6 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00287 | 0.032833 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 4175.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4175.6 | 16 | -794735642
111 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 78.66 | 15 | 1179.9 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.023598 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1179.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1179.9 | 16 | -682681761
112 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 8.07 | 95 | 766.65 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 8.07e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 766.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 766.65 | 16 | 560772300
113 | M | 28411006 | lišta soklová PVC samolepící 15 x 50 mm | m | 8.231 | 50 | 411.55 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00028 | 0.0023047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 411.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 411.55 | 16 | -1789606010
114 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 70.22 | 74 | 5196.28 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5196.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5196.28 | 16 | -830314757
115 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 91 | 72 | 6552 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6552 | 16 | -251483233
116 | K | 998776292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m | % | 91 | 70 | 6370 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6370 | 16 | -950177403
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 34907.43 | [5 empty] | 0 |  | 0.35644 |  | 0.0408 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 34907.43
117 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 1.5 | 65 | 97.5 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.0408 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.5 | 16 | -1924927282
118 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč spárování | m2 | 18.935 | 511 | 9675.79 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.003 | 0.056805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 9675.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9675.79 | 16 | -656426335
119 | M | 59761001 | obkládačky keramické vzor dle PD | m2 | 20.829 | 300 | 6248.7 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0138 | 0.28744 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 6248.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6248.7 | 16 | 1126848733
120 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 9.08 | 150 | 1362 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00031 | 0.0028148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1362 | 16 | 1517669660
121 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 15.12 | 120 | 1814.4 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.0039312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1814.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1814.4 | 16 | -1358769424
122 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 18.16 | 44 | 799.04 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.005448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 799.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 799.04 | 16 | 1986775781
123 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 105 | 72 | 7560 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7560 | 16 | -1188162100
124 | K | 998781292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m | % | 105 | 70 | 7350 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7350 | 16 | 1018567928
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 2339.88 | [5 empty] | 0 |  | 0.0017566 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 2339.88
125 | K | 783306811R | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním - zárubně | m2 | 4.9 | 148 | 725.2 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 725.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 725.2 | 16 | 1044752828
126 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 6.756 | 115 | 776.94 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.00094584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 776.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 776.94 | 16 | 923281939
127 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 6.756 | 124 | 837.74 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.00081072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 837.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837.74 | 16 | -1250653352
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 31701.18 | [5 empty] | 0 |  | 0.34079 |  | 0.072173 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 31701.18
128 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 227.902 | 35 | 7976.57 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.2279 | 0.00031 | 0.07065 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7976.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7976.57 | 16 | -797675809
129 | K | 784131013 | Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m | m2 | 6.095 | 61 | 371.8 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0015237 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 371.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371.8 | 16 | 1051234522
130 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 25.571 | 8 | 204.57 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 204.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204.57 | 16 | -653085055
131 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m | m2 | 26.85 | 3 | 80.55 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 80.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80.55 | 16 | -703255667
132 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 245.401 | 20 | 4908.02 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.04908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4908.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4908.02 | 16 | -2004580787
133 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 245.401 | 74 | 18159.67 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.063804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 18159.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18159.67 | 16 | 1547166758

## Elektro
MATERIÁL |  |  | Jedn. cena | Cena celkem
Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | ks | 8 | 8 | 64
Spínač ř.1/0 3559-A91345 | ks | 2 | 85 | 170
Spínač ř.1 3559-A01345 | ks | 5 | 82 | 410
Spínač ř.6 3559-A06345 | ks | 6 | 88 | 528
Spínač ř.7 3559-A07345 | ks | 1 | 121 | 121
Kryt 3558A-A651B | ks | 14 | 34 | 476
Rámeček jednonásobný 3901A-B10B | ks | 13 | 22 | 286
Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B | ks | 2 | 31 | 62
Rámeček trojnásobný 3901A-B30B | ks | 2 | 48 | 96
Zásuvka 5518A-A2349B komplet | ks | 9 | 111 | 999
Zásuvka 5513A-C02357B komplet | ks | 12 | 138 | 1656
Sporáková kombinace 3425A-0344B | ks | 1 | 345 | 345
Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | ks | 2 | 29 | 58
Svorka k ochr. pospoj. | ks | 4 | 24 | 96
Krabice KU 68/2 1901 | ks | 35 | 7 | 245
Krabice KU 68/2 1902 | ks | 2 | 11 | 22
Krabice KU 68/2 1903 | ks | 5 | 38 | 190
Krabice KR 97/5 | ks | 8 | 97 | 776
Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 72 | 17 | 1224
Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 112 | 17 | 1904
Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 162 | 25 | 4050
Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 10 | 96 | 960
Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8 | 17 | 136
Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 15 | 30 | 450
Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 12 | 12 | 144
Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 10 | 17 | 170
Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24 | 15 | 360
Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4 | 61 | 244
Trubka PVC 1220 | m | 12 | 12 | 144
CELKEM MATERIÁL: |  |  |  | 16386
MONTÁŽ
Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | ks | 8 | 39 | 312
Spínač ř.1/0 3559-A91345 | ks | 2 | 35 | 70
Spínač ř.1 3559-A01345 | ks | 5 | 35 | 175
Spínač ř.6 3559-A06345 | ks | 6 | 41 | 246
Spínač ř.7 3559-A07345 | ks | 1 | 41 | 41
Zásuvka 5518A-A2349B komplet | ks | 9 | 81 | 729
Zásuvka 5513A-C02357B komplet | ks | 12 | 81 | 972
Sporáková kombinace 3425A-0344B | ks | 1 | 187 | 187
Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | ks | 2 | 8 | 16
Svorka k ochr. pospoj. | ks | 4 | 71 | 284
Krabice KU 68/2 1901 | ks | 35 | 51 | 1785
Krabice KU 68/2 1902 | ks | 2 | 48 | 96
Krabice KU 68/2 1903 | ks | 5 | 103 | 515
Krabice KR 97/5 | ks | 8 | 107 | 856
Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 72 | 22 | 1584
Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 112 | 22 | 2464
Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 162 | 22 | 3564
Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 10 | 35 | 350
Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8 | 24 | 192
Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 15 | 24 | 360
Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 12 | 17 | 204
Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 10 | 39 | 390
Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24 | 39 | 936
Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4 | 13 | 52
Trubka PVC 1220 | m | 12 | 17 | 204
Oživení elektroinstalace | hod | 2 | 319 | 638
Vybourání otvoru v betonu do 0,0225 m2 | ks | 35 | 112 | 3920
Průraz zdi beton do 15 cm | ks | 7 | 112 | 784
Sekání rýhy beton 3x3 cm | m | 62 | 101 | 6262
Sekání rýhy beton 5x5 cm | m | 8 | 184 | 1472
Řezání rýhy beton do 5 cm | m | 140 | 65 | 9100
Montáž rozváděče RB | ks | 1 | 621 | 621
Připojení ventilátoru | ks | 2 | 142 | 284
Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 2 | 79 | 158
Ukončení kabelu do 5x4 mm2. | ks | 2 | 91 | 182
Ukončení vodiče 16 mm2 rozv. | ks | 2 | 23 | 46
Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv. | ks | 38 | 12 | 456
CELKEM MONTÁŽ: |  |  |  | 40507
DODÁVKY
Rozváděč RE (úprava)
Úprava stávajícího rozváděče | ks | 1 | 874 | 874
Jistič LTN-25B-3 | ks | 1 | 796 | 796
Svorka RSA 16 A | ks | 3 | 61 | 183
Svorka RSA 4 A | ks | 3 | 52 | 156
CELKEM Rozváděč RE |  |  |  | 2009
Rozváděč RB
Nástěnný rozv. RZG-N-2S28 komplet | ks | 1 | 625 | 625
Propojovací systém | m | 0.5 | 819 | 409.5
Spínač MSO-32-3 | ks | 1 | 846 | 846
Jistič LTE-16B-3 | ks | 1 | 474 | 474
Jistič LTE-16B-1 | ks | 6 | 195 | 1170
Jistič LTE-10B-1 | ks | 2 | 165 | 330
Proudový chránič LFE-25-4-030AC | ks | 1 | 1010 | 1010
Svod.přep.1+2/3P (Iimp=12,5kA) FLP-12,5 V/3 | ks | 1 | 2752 | 2752
Svorka RSA 4 A | ks | 3 | 50 | 150
CELKEM Rozváděč RB |  |  |  | 7766.5
CELKEM DODÁVKY: |  |  |  | 9775.5
D.1.4c-1
EKONOMICKÝ PROPOČET - ELEKTROINSTALACE
OPRAVA BYTU
MATERIÁL |  |  | 16386
MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  | 40507
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  | 10 hod | 2800
PODRUŽNÝ MATERIÁL 3 % |  |  | 491.58
ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ) 5 % |  |  | 819.3
ZEDNICKÉ VÝPOMOCI 6 % |  |  | 3660.2328
GZS 4,2 % |  |  | 2715.8927
DODÁVKY |  |  | 9775.5
PŘESUN 1 % |  |  | 97.755
DOPRAVNÉ 3,6% |  |  | 351.918
REVIZE |  |  | 4000
___________________________________________________________________
NÁKLADY CELKEM |  |  | 81605.1785
POZN.: V rozpočtu není vyčíslena daň z přidané hodnoty