## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {eb6dda34-f97c-4711-9675-48aa048b27c5}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [28 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 41, Praha 3, č.j. 23 | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | ul. Jeseniova, č.p. 41 | [6 empty] | Datum: |  | 2020-10-06 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Praha 3 | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | 07395680 | [15 empty] | 0,01
|  |  | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ07395680 | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 650535.56
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 650535.56 |  |  |  | 97580.33
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 748115.89
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 41, Praha 3, č.j. 23
| Místo: | [6 empty] | ul. Jeseniova, č.p. 41 |  |  |  |  | Datum: |  | 2020-10-06
| Zadavatel: | [6 empty] | Městská část Praha 3 |  |  |  |  | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 |  |  |  |  | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 650535.56 |  |  |  | 748115.89 |  |  | 0 | 97580.33 | 0 | 0 | 97580.33 | 0 | 0 | 0 | 650535.56 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {eb6dda34-f97c-4711-9675-48aa048b27c5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ | [5 empty] | Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 41, Praha 3, č.j. 23 | [5 empty] | 650535.56 |  |  |  | 748115.89 | STA |  | 0 | 97580.33 | 0 | 0 | 97580.334 | 0 | 0 | 0 | 650535.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {eb6dda34-f97c-4711-9675-48aa048b27c5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## Oprava bytu
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {eb6dda34-f97c-4711-9675-48aa048b27c5}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 41, Praha 3, č.j. 23
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ul. Jeseniova, č.p. 41 |  |  | Datum: | 2020-10-06
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Městská část Praha 3 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 07395680
|  | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 |  |  |  | DIČ: | CZ07395680
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 650535.56
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 650535.56 |  |  | 15% | 97580.334
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 748115.894
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 41, Praha 3, č.j. 23
Místo: |  |  | ul. Jeseniova, č.p. 41 |  |  | Datum: | 2020-10-06
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 650535.56 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 90996.71
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 7299.75
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 20509.12
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 40408.16
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 13849.88
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 8929.8
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 559538.85
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 37153.78
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 19529
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 25320.5
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 35506
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 7000
| 741 - Elektroinstalace | [5 empty] | 92970.18
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 22302
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 75699
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 12519.73
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 24290.85
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 87958.22
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 60292.11
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 25271.57
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 2699.02
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 31026.89
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3, ul. Jeseniova, č.p. 41, Praha 3, č.j. 23
Místo: |  |  | ul. Jeseniova, č.p. 41 |  |  | Datum: | 2020-10-06
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | IWU s. r. o., Jana Zajíce 162/21, Praha 7 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 650535.56 | [5 empty] | 0 |  | 3.561 |  | 3.4046 |  | D | -1 | [7 empty] | 650535.56
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 90996.71 | [5 empty] | 0 |  | 1.8043 |  | 1.9891 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 90996.71
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 7299.75 | [5 empty] | 0 |  | 0.74792 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 7299.75
1 | K | 342272215 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu do tl 75 mm | m2 | 2.86 | 583.94 | 1670.07 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05168 | 0.1478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1670.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1670.07 | 4 | -692733517
2 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 8.676 | 648.88 | 5629.68 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06917 | 0.60012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5629.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5629.68 | 4 | 1390590694
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 20509.12 | [5 empty] | 0 |  | 1.0531 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 20509.12
3 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 16.02 | 430.6 | 6898.21 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.6408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6898.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6898.21 | 4 | -1343227991
4 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 22.845 | 142.61 | 3257.93 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.068535 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3257.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3257.93 | 4 | -1928960299
5 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 25.864 | 302.35 | 7819.98 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.28528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 7819.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7819.98 | 4 | -944594634
6 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 2 | 332.7 | 665.4 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01698 | 0.03396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 665.4 | 4 | 1734801632
7 | M | 55331348 | zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P | kus | 2 | 933.8 | 1867.6 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01225 | 0.0245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1867.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1867.6 | 4 | -1356010759
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 40408.16 | [5 empty] | 0 |  | 0.003302 |  | 1.9891 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 40408.16
8 | K | 952901104 | Čištění budov omytí oken nebo balkonových dveří vč. lodžií plochy přes 2,5m2 | m2 | 23.842 | 20.82 | 496.39 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00023842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 496.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 496.39 | 4 | 1596547645
9 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 76.59 | 108.34 | 8297.76 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0030636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8297.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8297.76 | 4 | 822012360
10 | K | 962031132R | Vybourání podezdívky pod vanou | m2 | 0.78 | 2236.08 | 1744.14 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.10218 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1744.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1744.14 | 4 | 1042558392
11 | K | 962084121R | Bourání příček umakart sěna nebo zděné zdivo | m2 | 17.901 | 870 | 15573.87 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7901 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 15573.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15573.87 | 4 | 1400366001
12 | K | 974032134 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 150 mm | m | 8.8 | 85 | 748 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0968 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748 | 4 | -1572968277
13 | K | X07 | Dodávka a montáž revizních dvířek D03 800x800 | kus | 1 | 274 | 274 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 | 4 | -82305895
14 | K | X12 | Dodávka a montáž revizních dvířek k sifonu vany | soubor | 1 | 274 | 274 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 | 4 | -135210626
15 | K | X13 | Stavební úprava pro novou novou vanu - vyzdění | soubor | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | -879955723
16 | K | X29 | Průběžný úklid společných prostor v BD | soubor | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8000 | 4 | -1315603379
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 13849.88 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 13849.88
17 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 3.405 | 2964.03 | 10092.52 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 10092.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10092.52 | 4 | -1561709985
18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.405 | 230.62 | 785.26 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 785.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 785.26 | 4 | 217661914
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 27.38 | 10.8 | 295.7 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 295.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295.7 | 4 | -537084767
20 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 2.738 | 977.5 | 2676.4 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 2676.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2676.4 | 4 | 1767343731
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8929.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 8929.8
21 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 1.804 | 4950 | 8929.8 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8929.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8929.8 | 4 | -446654461
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 559538.85 | [5 empty] | 0 |  | 1.7567 |  | 1.4155 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 559538.85
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 37153.78 | [5 empty] | 0 |  | 0.064401 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 37153.78
22 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 3.972 | 220 | 873.84 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 873.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 873.84 | 16 | 340925133
23 | M | 58581002R | stěrka hydroizolační | kg | 11.916 | 235 | 2800.26 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.011916 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2800.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800.26 | 16 | -623773079
24 | K | 711192202 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy | m2 | 16.948 | 330 | 5592.84 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5592.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5592.84 | 16 | -1971721881
25 | M | 58581002R | stěrka hydroizolační | kg | 50.844 | 235 | 11948.34 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.050844 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 11948.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11948.34 | 16 | -2135140231
26 | K | 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna | m | 25.35 | 61 | 1546.35 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1546.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1546.35 | 16 | -1447809909
27 | M | 28355020R | páska pružná těsnící š 80mm | m | 25.35 | 49 | 1242.15 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.001521 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1242.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1242.15 | 16 | -1398760448
28 | K | 711199102 | Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna | kus | 8 | 34 | 272 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 | 16 | -1099035143
29 | M | 28355020 | páska pružná těsnící š 80mm | m | 2 | 49 | 98 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 16 | 205661953
30 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 90 | 72 | 6480 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6480 | 16 | -1590497156
31 | K | 998711292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m | % | 90 | 70 | 6300 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6300 | 16 | 1293878655
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 19529 | [5 empty] | 0 |  | 0.003562 |  | 0.014385 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 19529
32 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 6.85 | 15 | 102.75 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.014385 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 102.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102.75 | 16 | -77832436
33 | K | 721173723R | Potrubí kanalizační z PP-HT DN 50 vč. pomocného materiálu | m | 6.85 | 325 | 2226.25 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.003562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2226.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2226.25 | 16 | 278487772
34 | K | X17 | Napojení nové kanalizace na stávající stoupačku | soubor | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 16 | -1155743118
35 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 100 | 72 | 7200 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7200 | 16 | 1393565125
36 | K | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m | % | 100 | 70 | 7000 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7000 | 16 | -1079974808
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 25320.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.013432 |  | 0.026689 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 25320.5
37 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 12.53 | 60 | 751.8 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.026689 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 751.8 | 16 | -506049030
38 | K | 722174023R | Potrubí vodovodní plastové PPR svařované PP-R d25-2,3 vč. pomovného materiálu | m | 12.53 | 285 | 3571.05 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.012029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3571.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3571.05 | 16 | 141934999
39 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 6.68 | 65 | 434.2 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0004676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 434.2 | 16 | -303950196
40 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm | m | 5.85 | 97 | 567.45 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.000936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 567.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567.45 | 16 | 1018684652
41 | K | X15 | napojení nového rozvodu vody na stoupačku | soubor | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 16 | 944531937
42 | K | X16 | Dodávka a montáž vodoměru | soubor | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 16 | 192274553
43 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 88 | 72 | 6336 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6336 | 16 | 310895886
44 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m | % | 88 | 70 | 6160 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6160 | 16 | 1601134760
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 35506 | [5 empty] | 0 |  | 0.05807 |  | 0.08417 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 35506
45 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 | 185 | 185 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 16 | -488474500
46 | K | 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící vč. armatury specifikace dle PD | soubor | 1 | 3100 | 3100 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01471 | 0.01471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100 | 16 | 1938639439
47 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur | soubor | 1 | 125 | 125 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 16 | 1526053168
48 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 500x400 vč. sifonu a armatůr | soubor | 1 | 3570 | 3570 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01375 | 0.01375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3570 | 16 | -921304778
49 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1 | 140 | 140 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0329 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 16 | -375690465
50 | K | 725222113 | Vana samonosná s výtokovými armaturami se zápachovou uzávěrkou 1550x750 | soubor | 1 | 8013 | 8013 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01799 | 0.01799 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8013 | 16 | 620772432
51 | K | 725310823R | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách vč. výtokových armatur | soubor | 1 | 575 | 575 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 575 | 16 | 1042587669
52 | K | 725311121R | Dřez nerezový vč. výtokových armatůr | soubor | 1 | 3350 | 3350 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00493 | 0.00493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3350 | 16 | -1685400967
53 | K | 725813112R | Ventil rohový pračkový vč. zápachové uzávěry | kus | 1 | 974 | 974 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 0.00109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 974 | 16 | -823809464
54 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 | 70 | 70 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 16 | -92369119
55 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 2 | 85 | 170 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00172 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 16 | 862816570
56 | K | 725821325 | Baterie dřezová stojánková specifikace dle PD | soubor | 1 | 1350 | 1350 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 16 | 531569434
57 | K | 725822612R | Baterie umyvadlová stojánková páková | soubor | 1 | 1150 | 1150 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 16 | -1250252698
58 | K | 725831313 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem specifikace dle PD | soubor | 1 | 1800 | 1800 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1800 | 16 | -581461242
59 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 77 | 72 | 5544 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5544 | 16 | -2124064765
60 | K | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m | % | 77 | 70 | 5390 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5390 | 16 | -89980764
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 7000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 7000
61 | K | X11 | Repase stávajících radiátorů vč. přívodního potrubí v rosahu dle PD | soubor | 4 | 1750 | 7000 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 16 | 658700585
| D | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | 92970.18 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 92970.18
62 | K | 741390962R | Demontáž stávající digestoře | soubor | 1 | 515 | 515 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 16 | -1947209792
63 | K | El01 | Elektromontáže viz. samostatný soupis prací | soubor | 1 | 81605.18 | 81605.18 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 81605.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81605.18 | 16 | -923577869
64 | K | X10 | Dodávka a montáž kombinovaného sporáklu s troubou specifikace dle PD | soubor | 1 | 7000 | 7000 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 16 | 2039036389
65 | K | X14 | Dodávka a montáž otopného žebříku 450x960mm 300W | soubor | 1 | 3850 | 3850 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3850 | 16 | 184732989
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 22302 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 22302
66 | K | X06 | Dodávka a montáž ventilátoru s doběhem a časovým spínačem do stěny - připojení na stávající potrubí VZT | soubor | 2 | 850 | 1700 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 16 | 418943647
67 | K | X09 | Dodávka a montáž digestoře specifikace dle PD | soubor | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 16 | 2139144372
68 | K | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % | 131 | 72 | 9432 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9432 | 16 | 172619948
69 | K | 998751291 | Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m | % | 131 | 70 | 9170 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 9170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9170 | 16 | -1533798812
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 75699 | [5 empty] | 0 |  | 0.00188 |  | 0.7422 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 75699
70 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 9 | 41 | 369 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0162 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 16 | 1037593783
71 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 18 | 25 | 450 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.432 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 16 | -369790774
72 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 1 | 105 | 105 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 16 | -1053346344
73 | M | 61187456 | práh dveřní dřevěný bukový | kus | 1 | 115 | 115 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00188 | 0.00188 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 16 | -1712532540
74 | K | 766812840R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,5 m vč. skříněk | kus | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8500 | 16 | -800611029
75 | K | X01 | Demontáž dřevěného nábytku | kus | 2 | 3000 | 6000 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 16 | -550293042
76 | K | X02 | Demontáž garniže | kus | 4 | 215 | 860 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 860 | 16 | -695411447
77 | K | X03 | Dodávka a montáž nových vstupních dveří 850x1950 dle. PD vč. servisu závěsu, výměny stávajícího kování | kus | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 16 | -574624087
78 | K | X04 | Dodávka dveřního křídla D04 700x1970 v rosahu dle PD | kus | 5 | 2350 | 11750 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11750 | 512 | 1083706680
79 | K | X05 | Dodávka a kompletace vnitřních dveří 700x1970 specifikace dle PD D02 | kus | 2 | 3450 | 6900 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6900 | 16 | -809470259
80 | K | X08 | Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. horních skříněk specifikace dle PD | soubor | 1 | 27000 | 27000 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27000 | 16 | -1014209521
81 | K | X22 | Dodávka a montáž zabudované skříně 1300x2500mm | soubor | 1 | 3600 | 3600 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3600 | 16 | -1890619392
82 | K | 998766292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m | % | 25 | 72 | 1800 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1800 | 16 | 2099160050
83 | K | 998766292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m | % | 25 | 70 | 1750 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1750 | 16 | -1961581819
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 12519.73 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.08949 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 12519.73
84 | K | 767132811 | Demontáž příček nebo předstěn šroubovaných | m2 | 2.805 | 345 | 967.73 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.05049 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 967.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 967.73 | 16 | -1923772167
85 | K | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 3 | 274 | 822 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.039 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822 | 16 | 1799054341
86 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 74 | 75 | 5550 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5550 | 16 | 1343106846
87 | K | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | % | 74 | 70 | 5180 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5180 | 16 | -1815566949
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 24290.85 | [5 empty] | 0 |  | 0.21279 |  | 0.11324 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 24290.85
88 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 4.16 | 90 | 374.4 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.11324 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374.4 | 16 | -609891837
89 | K | 771574115 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem vč. spárování | m2 | 3.816 | 460 | 1755.36 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.013165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1755.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1755.36 | 16 | 397303446
90 | M | 59761003 | dlaždice keramické koupelnové výběr dle investora | m2 | 4.198 | 405 | 1700.19 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.075564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1700.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700.19 | 16 | -20836642
91 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 3.816 | 46 | 175.54 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0011448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175.54 | 16 | -1554504701
92 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 3.816 | 261 | 995.98 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00715 | 0.027284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 995.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 995.98 | 16 | -1217283630
93 | K | 771990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 53.424 | 74 | 3953.38 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00179 | 0.095629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3953.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3953.38 | 16 | -398785851
94 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 108 | 72 | 7776 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7776 | 16 | -47311941
95 | K | 998771292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m | % | 108 | 70 | 7560 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7560 | 16 | -655878035
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 87958.22 | [5 empty] | 0 |  | 0.50047 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 87958.22
96 | K | 775413120R | Montáž soklové lišty z MDF | m | 57.86 | 115 | 6653.9 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002893 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6653.9 | 16 | 496642390
97 | M | 28411009R | lišta soklová z MDF výšky 40mm | m | 59.017 | 63 | 3718.07 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.020656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 3718.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3718.07 | 16 | 224834353
98 | K | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | m | 4.9 | 50 | 245 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.000196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 16 | -2145931240
99 | M | 55343125 | profil přechodový Al vrtaný | m | 4.9 | 100 | 490 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.000784 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490 | 16 | -1017402377
100 | K | 775541111R | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných | m2 | 55.15 | 485 | 26747.75 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0071695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 26747.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26747.75 | 16 | -158472948
101 | M | 61151044 | podlaha dřevěná lamelová výběr dle investora | m2 | 55.15 | 450 | 24817.5 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.42466 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 24817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24817.5 | 16 | 1766969663
102 | K | 775591191 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy | m2 | 55.15 | 12 | 661.8 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 661.8 | 16 | -491146954
103 | M | 61155350 | podložka izolační z pěnového PE | m2 | 55.15 | 10 | 551.5 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02206 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 551.5 | 16 | 1434374141
104 | K | 775591197 | Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy | m2 | 55.15 | 20 | 1103 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1103 | 16 | 1620864057
105 | M | 61155367 | podložka izolační z pěnového PE s parozábranou tl.0,15 mm | m | 55.15 | 38 | 2095.7 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02206 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2095.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2095.7 | 16 | 1314468530
106 | K | 998775203 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | % | 147 | 72 | 10584 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10584 | 16 | -905332413
107 | K | 998775292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 100 m | % | 147 | 70 | 10290 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 10290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10290 | 16 | -46433186
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 60292.11 | [5 empty] | 0 |  | 0.20319 |  | 0.23318 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 60292.11
108 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 35.86 | 165 | 5916.9 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.16316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5916.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5916.9 | 16 | 1599333356
109 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 69.58 | 133 | 9254.14 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.20874 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9254.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9254.14 | 16 | 923166313
110 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 10.86 | 138 | 1498.68 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.003258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1498.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1498.68 | 16 | -1453560113
111 | M | 28411000R | Podlahovina PVC tl. 1,4 mm 2320kg/m2 - výběr dle investora | m2 | 11.946 | 365 | 4360.29 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.034285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 4360.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4360.29 | 16 | -794735642
112 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 81.482 | 15 | 1222.23 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.024445 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1222.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1222.23 | 16 | -682681761
113 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 8.39 | 95 | 797.05 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 8.39e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 797.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 797.05 | 16 | 560772300
114 | M | 28411006 | lišta soklová PVC samolepící 15 x 50 mm | m | 8.558 | 50 | 427.9 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0023962 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 427.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427.9 | 16 | -1789606010
115 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 69.58 | 74 | 5148.92 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5148.92 | 16 | -830314757
116 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 223 | 72 | 16056 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 16056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16056 | 16 | -251483233
117 | K | 998776292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m | % | 223 | 70 | 15610 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15610 | 16 | -950177403
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 25271.57 | [5 empty] | 0 |  | 0.35498 |  | 0.0408 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 25271.57
118 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 1.5 | 65 | 97.5 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.0408 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.5 | 16 | -1924927282
119 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč spárování | m2 | 18.854 | 511 | 9634.39 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.056562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9634.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9634.39 | 16 | -656426335
120 | M | 59761001 | obkládačky keramické vzor dle PD | m2 | 20.739 | 300 | 6221.7 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0138 | 0.2862 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 6221.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6221.7 | 16 | 1126848733
121 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 9.08 | 150 | 1362 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0028148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1362 | 16 | 1517669660
122 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 14.42 | 120 | 1730.4 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0037492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1730.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1730.4 | 16 | -1358769424
123 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 18.854 | 44 | 829.58 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0056562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 829.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829.58 | 16 | 1986775781
124 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 38 | 72 | 2736 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2736 | 16 | -1188162100
125 | K | 998781292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m | % | 38 | 70 | 2660 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2660 | 16 | 1018567928
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 2699.02 | [5 empty] | 0 |  | 0.0019978 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 2699.02
126 | K | 783306811R | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním - zárubně | m2 | 5.828 | 148 | 862.54 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 862.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 862.54 | 16 | 1044752828
127 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7.684 | 115 | 883.66 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0010758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 883.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 883.66 | 16 | 923281939
128 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7.684 | 124 | 952.82 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00092208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 952.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 952.82 | 16 | -1250653352
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 31026.89 | [5 empty] | 0 |  | 0.34195 |  | 0.071361 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 31026.89
129 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 230.196 | 35 | 8056.86 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2302 | 0.00031 | 0.071361 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8056.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8056.86 | 16 | -797675809
130 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 11.921 | 8 | 95.37 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 95.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.37 | 16 | -653085055
131 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m | m2 | 12.517 | 3 | 37.55 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 37.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.55 | 16 | -703255667
132 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 242.948 | 20 | 4858.96 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.04859 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4858.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4858.96 | 16 | -2004580787
133 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 242.948 | 74 | 17978.15 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.063166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 17978.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17978.15 | 16 | 1547166758

## Elektro
MATERIÁL |  |  | Jen. cena | Cena celkem
Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | ks | 8 | 8 | 64
Spínač ř.1/0 3559-A91345 | ks | 2 | 85 | 170
Spínač ř.1 3559-A01345 | ks | 5 | 82 | 410
Spínač ř.6 3559-A06345 | ks | 6 | 88 | 528
Spínač ř.7 3559-A07345 | ks | 1 | 121 | 121
Kryt 3558A-A651B | ks | 14 | 34 | 476
Rámeček jednonásobný 3901A-B10B | ks | 13 | 22 | 286
Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B | ks | 2 | 31 | 62
Rámeček trojnásobný 3901A-B30B | ks | 2 | 48 | 96
Zásuvka 5518A-A2349B komplet | ks | 9 | 111 | 999
Zásuvka 5513A-C02357B komplet | ks | 12 | 138 | 1656
Sporáková kombinace 3425A-0344B | ks | 1 | 345 | 345
Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | ks | 2 | 29 | 58
Svorka k ochr. pospoj. | ks | 4 | 24 | 96
Krabice KU 68/2 1901 | ks | 35 | 7 | 245
Krabice KU 68/2 1902 | ks | 2 | 11 | 22
Krabice KU 68/2 1903 | ks | 5 | 38 | 190
Krabice KR 97/5 | ks | 8 | 97 | 776
Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 72 | 17 | 1224
Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 112 | 17 | 1904
Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 162 | 25 | 4050
Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 10 | 96 | 960
Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8 | 17 | 136
Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 15 | 30 | 450
Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 12 | 12 | 144
Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 10 | 17 | 170
Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24 | 15 | 360
Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4 | 61 | 244
Trubka PVC 1220 | m | 12 | 12 | 144
CELKEM MATERIÁL: |  |  |  | 16386
MONTÁŽ
Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | ks | 8 | 39 | 312
Spínač ř.1/0 3559-A91345 | ks | 2 | 35 | 70
Spínač ř.1 3559-A01345 | ks | 5 | 35 | 175
Spínač ř.6 3559-A06345 | ks | 6 | 41 | 246
Spínač ř.7 3559-A07345 | ks | 1 | 41 | 41
Zásuvka 5518A-A2349B komplet | ks | 9 | 81 | 729
Zásuvka 5513A-C02357B komplet | ks | 12 | 81 | 972
Sporáková kombinace 3425A-0344B | ks | 1 | 187 | 187
Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | ks | 2 | 8 | 16
Svorka k ochr. pospoj. | ks | 4 | 71 | 284
Krabice KU 68/2 1901 | ks | 35 | 51 | 1785
Krabice KU 68/2 1902 | ks | 2 | 48 | 96
Krabice KU 68/2 1903 | ks | 5 | 103 | 515
Krabice KR 97/5 | ks | 8 | 107 | 856
Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 72 | 22 | 1584
Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 112 | 22 | 2464
Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 162 | 22 | 3564
Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 10 | 35 | 350
Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8 | 24 | 192
Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 15 | 24 | 360
Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 12 | 17 | 204
Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 10 | 39 | 390
Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24 | 39 | 936
Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4 | 13 | 52
Trubka PVC 1220 | m | 12 | 17 | 204
Oživení elektroinstalace | hod | 2 | 319 | 638
Vybourání otvoru v betonu do 0,0225 m2 | ks | 35 | 112 | 3920
Průraz zdi beton do 15 cm | ks | 7 | 112 | 784
Sekání rýhy beton 3x3 cm | m | 62 | 101 | 6262
Sekání rýhy beton 5x5 cm | m | 8 | 184 | 1472
Řezání rýhy beton do 5 cm | m | 140 | 65 | 9100
Montáž rozváděče RB | ks | 1 | 621 | 621
Připojení ventilátoru | ks | 2 | 142 | 284
Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 2 | 79 | 158
Ukončení kabelu do 5x4 mm2. | ks | 2 | 91 | 182
Ukončení vodiče 16 mm2 rozv. | ks | 2 | 23 | 46
Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv. | ks | 38 | 12 | 456
CELKEM MONTÁŽ: |  |  |  | 40507
DODÁVKY
Rozváděč RE (úprava)
Úprava stávajícího rozváděče | ks | 1 | 874 | 874
Jistič LTN-25B-3 | ks | 1 | 796 | 796
Svorka RSA 16 A | ks | 3 | 61 | 183
Svorka RSA 4 A | ks | 3 | 52 | 156
CELKEM Rozváděč RE |  |  |  | 2009
Rozváděč RB
Nástěnný rozv. RZG-N-2S28 komplet | ks | 1 | 625 | 625
Propojovací systém | m | 0.5 | 819 | 409.5
Spínač MSO-32-3 | ks | 1 | 846 | 846
Jistič LTE-16B-3 | ks | 1 | 474 | 474
Jistič LTE-16B-1 | ks | 6 | 195 | 1170
Jistič LTE-10B-1 | ks | 2 | 165 | 330
Proudový chránič LFE-25-4-030AC | ks | 1 | 1010 | 1010
Svod.přep.1+2/3P (Iimp=12,5kA) FLP-12,5 V/3 | ks | 1 | 2752 | 2752
Svorka RSA 4 A | ks | 3 | 50 | 150
CELKEM Rozváděč RB |  |  |  | 7766.5
CELKEM DODÁVKY: |  |  |  | 9775.5
D.1.4c-1
EKONOMICKÝ PROPOČET - ELEKTROINSTALACE
OPRAVA BYTU
MATERIÁL |  |  | 16386
MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  | 40507
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  | 10 hod | 2800
PODRUŽNÝ MATERIÁL 3 % |  |  | 491.58
ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ) 5 % |  |  | 819.3
ZEDNICKÉ VÝPOMOCI 6 % |  |  | 3660.2328
GZS 4,2 % |  |  | 2715.8927
DODÁVKY |  |  | 9775.5
PŘESUN 1 % |  |  | 97.755
DOPRAVNÉ 3,6% |  |  | 351.918
REVIZE |  |  | 4000
___________________________________________________________________
NÁKLADY CELKEM |  |  | 81605.1785
POZN.: V rozpočtu není vyčíslena daň z přidané hodnoty