## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | X1-2020 | Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3 - Roháčova 38/266, 130 00 PRAHA 3 - č.j. 13
| Objekt: |  | SO | Byt č.13, Roháčova 38
958 | Rozpočet:
| Objednatel: |  | Městská část Praha 3 |  |  |  | IČO: | 00063517
|  |  | Havlíčkovo náměstí 700/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00063517
|  | 13000 | Praha-Žižkov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | IWU s. r. o. |  |  |  | IČO: | 07395680
|  |  | Jana Zajíce 162/21, Praha 7 |  |  |  | DIČ: | CZ07395680
| Vypracoval: |  | Milan Holý
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 241545.4041
PSV | PSV | [6 empty] | 295308.7776
MON | MON | [6 empty] | 98943
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 3837
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 639634.1817
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 639634.1817 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 95945.1273 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 639634.1817 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 735579.309 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2020-10-06
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 639634.1817 | 0 | 95945.1273 | 735579.309 | 100
2 | SO | Byt č.12, Roháčova 30 |  |  | 639634.1817 | 0 | 95945.1273 | 735579.309 | 100
3 | 005 | kontrolní rozpočet |  |  | 639634.1817 | 0 | 95945.1273 | 735579.309 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 639634.1817 | 0 | 95945.1273 | 735579.309 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 20753.17 | 3.2445
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 4256.87 | 0.66552
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 176170.56 | 27.5424
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 2861.41 | 0.44735
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 4436.82 | 0.69365
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 5682.46 | 0.88839
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 4922.69 | 0.76961
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 6985.4955 | 1.0921
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 2765.3298 | 0.43233
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 6691.18 | 1.0461
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 49187 | 7.6899
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 762.6 | 0.11922
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 23319.68 | 3.6458
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 4216 | 0.65913
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 77927.2 | 12.1831
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 6776.4 | 1.0594
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 73150.92 | 11.4364
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 14064.58 | 2.1988
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 11289.71 | 1.765
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 18967.4676 | 2.9654
| 785 | Tapety |  |  | PSV |  |  | 275 | 0.042993
| 786 | Čalounické úpravy |  |  | PSV |  |  | 8681.04 | 1.3572
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 98643 | 15.4218
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 300 | 0.046902
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 12710.5988 | 1.9872
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 3837 | 0.59987
| Cena celkem | [6 empty] | 639634.1817 | 100

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 005 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | X1-2020 | Stavební úpravy a modernizace 80 bytů v objektech v Praze 3 - Roháčova 38/266, 130 00 PRAHA 3 - č.j. 13 | [21 empty] | STA
O: | SO | Byt č.13, Roháčova 38 | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 005 | kontrolní rozpočet | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 20753.17 |  | 0 |  | 0 |  | 23866.1455 |  | 1.79 |  | 0 |  |  |  | 12.93 |  |  |  | DIL
1 | 317121043R00 | Překlad porobeton, světlost otv. do 105 cm | kus | 2 | 1859.42 | 3718.84 |  | 0 |  | 0 | 15 | 4276.666 | 0.06935 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0.242 | 0.48 |  |  |  | POL1_
2 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 11.2835 | 819.09 | 9242.61 |  | 0 |  | 0 | 15 | 10629.0015 | 0.0706 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0.52915 | 5.97 |  |  |  | POL1_
|  | (1,85+2,7+1)*2,53 |  | 14.0415 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*2 |  | -2.758 | [19 empty] | VV | 0
3 | 346244311R00 | Obezdívky van z desek Ytong tl. 50 mm | m2 | 1.89 | 724.13 | 1368.61 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1573.9015 | 0.04682 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.758 | 1.43 |  |  |  | POL1_
|  | 2,7*0,7 |  | 1.89 | [19 empty] | VV | 0
4 | 346275112R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm | m2 | 7.59 | 846.26 | 6423.11 |  | 0 |  | 0 | 15 | 7386.5765 | 0.10032 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | 0.666 | 5.05 |  |  |  | POL1_
|  | 3*2,53 |  | 7.59 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4256.87 |  | 0 |  | 0 |  | 4895.4005 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 4.73 |  |  |  | DIL
5 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. vč.přebroušení a přetmelení, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4.04 | 837.23 | 3382.41 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3889.7715 | 0.0186 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 4.08 |  |  |  | POL1_
|  | 2,96+1,08 |  | 4.04 | [19 empty] | VV | 0
6 | 713111221RK4 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, vč.dodávka folie | m2 | 4.04 | 216.45 | 874.46 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1005.629 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 0.65 |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. | [21 empty] | POP |  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
|  | 2,96+1,08 |  | 4.04 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 176170.56 |  | 0 |  | 0 |  | 202596.144 |  | 5.92 |  | 0 |  |  |  | 307.07 |  |  |  | DIL
7 | 611421331RT2 | Oprava váp.omítek stropů - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 66 | 225 | 14850 |  | 0 |  | 0 | 15 | 17077.5 | 0.01184 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.38948 | 25.71 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP |  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 8,82+12,3+12,64+18,7+12,15+1,39 |  | 66 | [19 empty] | VV | 0
8 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm, vč.penetrace | m2 | 66 | 228 | 15048 |  | 0 |  | 0 | 15 | 17305.2 | 0.00768 | 0.51 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 25.15 |  |  |  | POL1_
|  | 8,82+12,3+12,64+18,7+12,15+1,39 |  | 66 | [19 empty] | VV | 0
9 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu + penetrace | m2 | 66 | 214 | 14124 |  | 0 |  | 0 | 15 | 16242.6 | 0.00411 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0.484 | 31.94 |  |  |  | POL1_
|  | 8,82+12,3+12,64+18,7+12,15+1,39 |  | 66 | [19 empty] | VV | 0
10 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 195.2056 | 200 | 39041.12 |  | 0 |  | 0 | 15 | 44897.288 | 0.01038 | 2.03 | 0 | 0 |  |  | 0.33688 | 65.76 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [21 empty] | POP |  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | (4,4+4,4+2,9+2,9)*2,51 |  | 36.646 | [19 empty] | VV | 0
|  | (4,4+4,4+2,8+2,8)*2,53 |  | 36.432 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85+2,6+1,85)*2,53 |  | 15.939 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3,85+3,85+2,7+2,7+0,6)*2,53 |  | 34.661 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,94+0,94+1,48+1,48)*2,53 |  | 12.2452 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+2,9+2,9)*2,53 |  | 42.0992 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+3,6+3,6)*2,53 |  | 45.6412 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*5*2 |  | -13.79 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*2*3 |  | -7.092 | [19 empty] | VV | 0
|  | -1,5*4 |  | -6 | [19 empty] | VV | 0
11 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, vč.penetrace | m2 | 232.7686 | 198 | 46088.1828 |  | 0 |  | 0 | 15 | 53001.4102 | 0.00635 | 1.48 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 74.25 |  |  |  | POL1_
|  | (4,4+4,4+2,9+2,9)*2,51 |  | 36.646 | [19 empty] | VV | 0
|  | (4,4+4,4+2,8+2,8)*2,53 |  | 36.432 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85+2,6+1,85)*2,53 |  | 15.939 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3,85+3,85+2,7+2,7+0,6)*2,53 |  | 34.661 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,94+0,94+1,48+1,48)*2,53 |  | 12.2452 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+2,9+2,9)*2,53 |  | 42.0992 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+3,6+3,6)*2,53 |  | 45.6412 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*5*2 |  | -13.79 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*2*3 |  | -7.092 | [19 empty] | VV | 0
|  | -1,5*4 |  | -6 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85*2+2,7*2+1*2)*2,53 |  | 28.083 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,7*0,7 |  | 1.89 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3*2,53 |  | 7.59 | [19 empty] | VV | 0
12 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu + penetrace | m2 | 232.7686 | 202 | 47019.2572 |  | 0 |  | 0 | 15 | 54072.1458 | 0.00367 | 0.85 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 84.26 |  |  |  | POL1_
|  | (4,4+4,4+2,9+2,9)*2,51 |  | 36.646 | [19 empty] | VV | 0
|  | (4,4+4,4+2,8+2,8)*2,53 |  | 36.432 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85+2,6+1,85)*2,53 |  | 15.939 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3,85+3,85+2,7+2,7+0,6)*2,53 |  | 34.661 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,94+0,94+1,48+1,48)*2,53 |  | 12.2452 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+2,9+2,9)*2,53 |  | 42.0992 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+3,6+3,6)*2,53 |  | 45.6412 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*5*2 |  | -13.79 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*2*3 |  | -7.092 | [19 empty] | VV | 0
|  | -1,5*4 |  | -6 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85*2+2,7*2+1*2)*2,53 |  | 28.083 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,7*0,7 |  | 1.89 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3*2,53 |  | 7.59 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 2861.41 |  | 0 |  | 0 |  | 3290.6215 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
13 | 62011 | Oprava děr na fasádě po demontáži, P.04 | celek | 1 | 2861.41 | 2861.41 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3290.6215 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 4436.82 |  | 0 |  | 0 |  | 5102.343 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 3.72 |  |  |  | DIL
14 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 2 | 2218.41 | 4436.82 |  | 0 |  | 0 | 15 | 5102.343 | 0.03055 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 3.72 |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 5682.46 |  | 0 |  | 0 |  | 6534.829 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 13.59 |  |  |  | DIL
15 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 76.79 | 74 | 5682.46 |  | 0 |  | 0 | 15 | 6534.829 | 0.00121 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.177 | 13.59 |  |  |  | POL1_
|  | 8,82+12,3+12,64+2,96+1,08+18,7+12,15+1,39+6,75 |  | 76.79 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 4922.69 |  | 0 |  | 0 |  | 5661.0935 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 23.65 |  |  |  | DIL
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 76.79 | 25 | 1919.75 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2207.7125 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 23.65 |  |  |  | POL1_
|  | 8,82+12,3+12,64+2,96+1,08+18,7+12,15+1,39+6,75 |  | 76.79 | [19 empty] | VV | 0
17 | 9600 | Montáž a dodávka nových revizních dvířek kovových DMR 600/600 bílá s madlem vč.rámu , ozn. D.05 | ks | 1 | 3002.94 | 3002.94 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3453.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 6985.4955 |  | 0 |  | 0 |  | 8033.3198 |  | 0 |  | 4.02 |  |  |  | 10.1 |  |  |  | DIL
18 | 962086111R00 | Bourání příček z umacartu +doplňky+dveře, B.04 koupelna +WC | m2 | 35.6165 | 147 | 5235.6255 |  | 0 |  | 0 | 15 | 6020.9693 | 0 | 0 | 0.113 | 4.02 |  |  | 0.271 | 9.65 |  |  |  | POL1_1
|  | (2,7+2,7+1,9+1,9+1,9+0,95)*2,53 |  | 30.4865 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,7*1,9 |  | 5.13 | [19 empty] | VV | 0
19 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, B.06 | kus | 9 | 194.43 | 1749.87 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2012.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.45 |  |  |  | POL1_
|  | 9 |  | 9 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
20 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních dřev. obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 0 | 153.76 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 |  |  | 0.3 | 0 |  |  |  | POL1_
[24 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 2765.3298 |  | 0 |  | 0 |  | 3180.1293 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.48 |  |  |  | DIL
21 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 7.9463 | 348 | 2765.3298 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3180.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.577 | 20.48 |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 6691.18 |  | 0 |  | 0 |  | 7694.857 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 2.86 |  |  |  | DIL
22 | 711212104R00 | Penetrace savých podkladů vč.materiálu | m2 | 4.04 | 164.18 | 663.29 |  | 0 |  | 0 | 15 | 762.7835 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 0.38 |  |  |  | POL1_
|  | 2,96+1,08 |  | 4.04 | [19 empty] | VV | 0
23 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak -stěrka, trvale elastický vodotěsný tmel | m2 | 5.05 | 396.81 | 2003.89 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2304.4735 | 0.00368 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 1.94 |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [21 empty] | POP |  | dvouvrstvá
|  | (2,96+1,08)*1,25 |  | 5.05 | [19 empty] | VV | 0
24 | 711212602R00 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, vyztužení koutů | kus | 8 | 395 | 3160 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3634 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.067 | 0.54 |  |  |  | POL1_
|  | 8 |  | 8 | [19 empty] | VV | 0
25 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 12 | 72 | 864 |  | 0 |  | 0 | 15 | 993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 49187 |  | 0 |  | 0 |  | 56565.05 |  | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
26 | 720 | Zdravotnětechnická instalace+ VZT, viz. samostatný rozpočet | celek | 1 | 44842 | 44842 |  | 0 |  | 0 | 15 | 51568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
27 | 7201 | Demontáž rozvodů ZTI | celek | 1 | 2185 | 2185 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2512.75 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
28 | 7201 | Zednické výpomoce vč.potřebného materiálu | hod | 8 | 270 | 2160 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_1
|  | 8 |  | 8 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 762.6 |  | 0 |  | 0 |  | 876.99 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | DIL
29 | 723150801R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32, plynovodní | m | 5 | 152.52 | 762.6 |  | 0 |  | 0 | 15 | 876.99 | 0.00025 | 0 | 0.00254 | 0.01 |  |  | 0.03 | 0.15 |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 23319.68 |  | 0 |  | 0 |  | 26817.632 |  | 0.06 |  | 0.15 |  |  |  | 10.42 |  |  |  | DIL
30 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných vč. nádrže, B.09 | soubor | 1 | 263.68 | 263.68 |  | 0 |  | 0 | 15 | 303.232 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 |  |  | 0.465 | 0.47 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
31 | 725013138RT1 | Klozet kombi s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 | 3200 | 3200 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3680 | 0.03222 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
32 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur, vč. sifonu | soubor | 1 | 204 | 204 |  | 0 |  | 0 | 15 | 234.6 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  |  | 0.382 | 0.38 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
33 | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby , sifon chrom standart JIKA , ZP.1 | soubor | 1 | 1275 | 1275 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1466.25 | 0.01421 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 1.19 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
34 | 725229102R00 | Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 | soubor | 1 | 2654 | 2654 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3052.1 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [21 empty] | POP |  | Včetně dodání zápachové uzávěrky.
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
35 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 | 848 | 848 |  | 0 |  | 0 | 15 | 975.2 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.03 |  |  | 0.432 | 0.43 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
36 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 | 342 | 342 |  | 0 |  | 0 | 15 | 393.3 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  |  | 0.31 | 0.31 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
37 | 725823111RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu , základní | kus | 1 | 1150 | 1150 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1322.5 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 0.45 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
38 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4, sprchové,umyvadlové,vanové | soubor | 3 | 346 | 1038 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1193.7 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  |  | 0.217 | 0.65 |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [19 empty] | VV | 0
39 | 725829202R00 | Montáž baterie dřezové nástěnné | kus | 1 | 408 | 408 |  | 0 |  | 0 | 15 | 469.2 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 0.48 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
40 | 725835111RT1 | Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | soubor | 1 | 2235 | 2235 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2570.25 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
41 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus | 1 | 745 | 745 |  | 0 |  | 0 | 15 | 856.75 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
42 | 725900 | Demontáž uzávěru vody pro pračku | ks | 1 | 296 | 296 |  | 0 |  | 0 | 15 | 340.4 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
43 | 55143605R | Baterie dřezová nástěnná standart | kus | 1 | 1235 | 1235 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1420.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
44 | 55421014.AR | Vana akrylátová 160x70x41 | kus | 1 | 6850 | 6850 |  | 0 |  | 0 | 15 | 7877.5 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
45 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 8 | 72 | 576 |  | 0 |  | 0 | 15 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 4216 |  | 0 |  | 0 |  | 4848.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
46 | 7301 | Montáž měřiče radiátoru ( M+) + dodávka | ks | 4 | 895 | 3580 |  | 0 |  | 0 | 15 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [19 empty] | VV | 0
47 | 7302 | Demontáž měřiče radiátorů | ks | 4 | 105 | 420 |  | 0 |  | 0 | 15 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [19 empty] | VV | 0
48 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 3 | 72 | 216 |  | 0 |  | 0 | 15 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 77927.2 |  | 0 |  | 0 |  | 89616.28 |  | 0.3 |  | 0.23 |  |  |  | 25.51 |  |  |  | DIL
49 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn | m2 | 0 | 334 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0 |  |  | 0.25 | 0 |  |  |  | POL1_
[24 empty] | VV | 0
50 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 8 | 615 | 4920 |  | 0 |  | 0 | 15 | 5658 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 11.6 |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
51 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 3 | 46 | 138 |  | 0 |  | 0 | 15 | 158.7 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  |  | 0.11 | 0.33 |  |  |  | POL1_
|  | 1+2 |  | 3 | [19 empty] | VV | 0
52 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 8 | 197 | 1576 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1812.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.775 | 6.2 |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
53 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 3 | 108 | 324 |  | 0 |  | 0 | 15 | 372.6 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 0.84 |  |  |  | POL1_
|  | 1+2 |  | 3 | [19 empty] | VV | 0
54 | 766812115R00 | Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,7 m | kus | 1 | 7865 | 7865 |  | 0 |  | 0 | 15 | 9044.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.067 | 4.07 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
55 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek samonosných vč.odpojení od rozvodů ZTI a demontáž obkladů | kus | 1 | 1555 | 1555 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1788.25 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
56 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových, B.10 | kus | 0 | 197 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 |  |  | 0.46 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [19 empty] | VV | 0
57 | 3 | Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. | kus | 3 | 488 | 1464 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.507 | 1.52 |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [19 empty] | VV | 0
58 | 312 | Demontáž předstěny | kus | 1 | 1125 | 1125 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1293.75 | 0 | 0 | 0.035 | 0.04 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
59 | 76612 | Servis závěsů a kování vstupních byt.dveří , , ozn.D.01 | kus | 1 | 235 | 235 |  | 0 |  | 0 | 15 | 270.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
60 | 7666 | Vyčištění a seřízení oken stáv. | ks | 5 | 345 | 1725 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1983.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [19 empty] | VV | 0
61 | 7667 | Vyčištění parapetů | m | 8.9 | 98 | 872.2 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1003.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 2*4 |  | 8 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,9 |  | 0.9 | [19 empty] | VV | 0
62 | 766995 | Montáž a dodávka větrací mřížky | ks | 3 | 324 | 972 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
63 | 7999 | Demontáž garnýžů ozn. B.15 | m | 4 | 458 | 1832 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2106.8 | 0 | 0 | 0.003 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [19 empty] | VV | 0
64 | 8000 | Montáž a dodávka DTD kaslíku zakrýv. ležeté vedení UT 0,2x0,2x2,5 m , T.02 | ks | 1 | 3465 | 3465 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3984.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
65 | 54914584R | Kliky se štítem mezip , zámek dozický , kování plast | kus | 6 | 423 | 2538 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2918.7 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 5 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
66 | 54914585R | Kliky se štítem,zámek dozický , kování plast. s WC kličkou | kus | 2 | 483 | 966 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1110.9 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
67 | 611601201R | Dveře vnitřní plné 1kř. 60x197 cm, D.04, dřevěnné | kus | 1 | 2642 | 2642 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3038.3 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
68 | 61160162R | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 dřevěnné , D.03 | kus | 2 | 2642 | 5284 |  | 0 |  | 0 | 15 | 6076.6 | 0.0155 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
69 | 61160611R | Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 70x197 , dřevěnné D.02 | kus | 4 | 2642 | 10568 |  | 0 |  | 0 | 15 | 12153.2 | 0.018 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 4 | [19 empty] | VV | 0
70 | 61187136R | Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 2 | 174 | 348 |  | 0 |  | 0 | 15 | 400.2 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
71 | 61187161R | Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1 | 174 | 174 |  | 0 |  | 0 | 15 | 200.1 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
72 | 61581624.AR | Linka kuchyňská atypická dl.3 m , spodní a horní skříňky , prac.deska ,dřez,vestav.digestoř s , napoj. odtahu do stáv.VZT ,nástěnné světlo,nový el.sporák | soubor | 1 | 26475 | 26475 |  | 0 |  | 0 | 15 | 30446.25 | 0.184 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | T.01 : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
73 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 12 | 72 | 864 |  | 0 |  | 0 | 15 | 993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 6776.4 |  | 0 |  | 0 |  | 7792.86 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 6.05 |  |  |  | DIL
74 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč.materiálu | m2 | 4.04 | 59 | 238.36 |  | 0 |  | 0 | 15 | 274.114 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  |  | POL1_
|  | 2,96+1,08 |  | 4.04 | [19 empty] | VV | 0
75 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 4.04 | 421 | 1700.84 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1955.966 | 0.00475 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 3.95 |  |  |  | POL1_
|  | 2,96+1,08 |  | 4.04 | [19 empty] | VV | 0
76 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 4.04 | 187 | 755.48 |  | 0 |  | 0 | 15 | 868.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.12 |  |  |  | POL1_
|  | 2,96+1,08 |  | 4.04 | [19 empty] | VV | 0
77 | 777551482R00 | Vyrovnávací samoniv.stěrka | m2 | 4.04 | 218 | 880.72 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1012.828 | 0.00819 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 1.78 |  |  |  | POL1_
|  | 2,96+1,08 |  | 4.04 | [19 empty] | VV | 0
78 | 597623085T | Keramická dlažba vnitřní 300x 300, standart RAKO | m2 | 4.2 | 385 | 1617 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1859.55 | 0.012 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 2,96+1,08 |  | 4.04 | [19 empty] | VV | 0
|  | prořez : 0,04*4 |  | 0.16 | [19 empty] | VV | 0
79 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 22 | 72 | 1584 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1821.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 73150.92 |  | 0 |  | 0 |  | 84123.558 |  | 0.29 |  | 0.07 |  |  |  | 70.49 |  |  |  | DIL
80 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.materiálu | m2 | 66 | 308 | 20328 |  | 0 |  | 0 | 15 | 23377.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.147 | 9.7 |  |  |  | POL1_
|  | 8,82+12,3+12,64+18,7+12,15+1,39 |  | 66 | [19 empty] | VV | 0
81 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč.materiálu | m2 | 66 | 47 | 3102 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 3.04 |  |  |  | POL1_
|  | 8,82+12,3+12,64+18,7+12,15+1,39 |  | 66 | [19 empty] | VV | 0
82 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady | m | 91.84 | 18 | 1653.12 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1901.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.035 | 3.21 |  |  |  | POL1_
|  | 2,9+2,9+4,36+4,36 |  | 14.52 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,82+2,82+4,36+4,36 |  | 14.36 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,9+3,9+2,7+2,7+0,6 |  | 13.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,94+0,94+1,5+1,5 |  | 4.88 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,1+1,1+1,6+1,6 |  | 5.4 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,95+0,95+1,15+1,15 |  | 4.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 5,42+5,42+2,9+2,9 |  | 16.64 | [19 empty] | VV | 0
|  | 5,42+5,42+3,6+3,6 |  | 18.04 | [19 empty] | VV | 0
83 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 82.18 | 113 | 9286.34 |  | 0 |  | 0 | 15 | 10679.291 | 0.00059 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 11.28 |  |  |  | POL1_
|  | 2,9+2,9+4,36+4,36 |  | 14.52 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,82+2,82+4,36+4,36 |  | 14.36 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,9+3,9+2,7+2,7+0,6 |  | 13.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,94+0,94+1,5+1,5 |  | 4.88 | [19 empty] | VV | 0
|  | 5,42+5,42+2,9+2,9 |  | 16.64 | [19 empty] | VV | 0
|  | 5,42+5,42+3,57+3,57 |  | 17.98 | [19 empty] | VV | 0
84 | 776511820R00 | Odstranění PVC lepených s podložkou a koberce | m2 | 70.05 | 104 | 7285.2 |  | 0 |  | 0 | 15 | 8377.98 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 |  |  | 0.255 | 17.86 |  |  |  | POL1_
|  | 8,95+12,3+12,64+2,83+1,09+18,7+12,15+1,39 |  | 70.05 | [19 empty] | VV | 0
85 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC ,- PVC ve specifikaci | m2 | 66 | 174 | 11484 |  | 0 |  | 0 | 15 | 13206.6 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 25.08 |  |  |  | POL1_
|  | 8,82+12,3+12,64+18,7+12,15+1,39 |  | 66 | [19 empty] | VV | 0
86 | 28412308R | Podlahovina PVC -Vinyl zákl.standart pro běžnou zátěž min.2300g/m2, ref.prvek FATRA DOMO | m2 | 69.97 | 285 | 19941.45 |  | 0 |  | 0 | 15 | 22932.6675 | 0.0032 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 8,82+12,3+12,64+18,56+12,3+1,39 |  | 66.01 | [19 empty] | VV | 0
|  | prořez : 0,66*6 |  | 3.96 | [19 empty] | VV | 0
87 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.28889 | 245 | 70.81 |  | 0 |  | 0 | 15 | 81.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.114 | 0.32 |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 14064.58 |  | 0 |  | 0 |  | 16174.267 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 25.58 |  |  |  | DIL
88 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 21.336 | 48 | 1024.13 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1177.7495 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.07 |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [21 empty] | POP |  | včetně dodávky materiálu.
|  | (1,6+1+1,85+1,85)*2 |  | 12.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1+0,3+1,08+1,08)*1,6 |  | 5.536 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3+1)*0,8 |  | 3.2 | [19 empty] | VV | 0
89 | 781475118R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm | m2 | 21.336 | 212 | 4523.23 |  | 0 |  | 0 | 15 | 5201.7145 | 0.0047 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 1.104 | 23.55 |  |  |  | POL1_
|  | (1,6+1+1,85+1,85)*2 |  | 12.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1+0,3+1,08+1,08)*1,6 |  | 5.536 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3+1)*0,8 |  | 3.2 | [19 empty] | VV | 0
90 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 8 | 27 | 216 |  | 0 |  | 0 | 15 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.96 |  |  |  | POL1_
|  | 8 |  | 8 | [19 empty] | VV | 0
91 | 59760160.AR | Lišta kout/ plast | m | 8 | 178 | 1424 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1637.6 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 8 |  | 8 | [19 empty] | VV | 0
92 | 597623142R | Dlaždice keramické 200x400 cm světlý standart RAKO , ref.prvek RAKO EASY , béžová , trvale elastický tmel | m2 | 22.1894 | 271 | 6013.22 |  | 0 |  | 0 | 15 | 6915.203 | 0.018 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | (1,6+1+1,85+1,85)*2*1,04 |  | 13.104 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1+0,3+1,08+1,08)*1,6*1,04 |  | 5.7574 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3+1)*0,8*1,04 |  | 3.328 | [19 empty] | VV | 0
93 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 12 | 72 | 864 |  | 0 |  | 0 | 15 | 993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 11289.71 |  | 0 |  | 0 |  | 12983.1665 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 15.04 |  |  |  | DIL
94 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, ocel.zárubně | m2 | 10.575 | 96 | 1015.2 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1167.48 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.403 | 4.26 |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [21 empty] | POP |  | včetně pomocného lešení.
|  | 4,8*0,25 |  | 1.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 4,7*0,25*5 |  | 5.875 | [19 empty] | VV | 0
|  | 4,7*0,25*2 |  | 2.35 | [19 empty] | VV | 0
|  | 4,6*0,25 |  | 1.15 | [19 empty] | VV | 0
95 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, ocel.zárubně | m2 | 10.575 | 99 | 1046.93 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1203.9695 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 1.65 |  |  |  | POL1_
|  | 4,8*0,25 |  | 1.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 4,7*0,25*5 |  | 5.875 | [19 empty] | VV | 0
|  | 4,7*0,25*2 |  | 2.35 | [19 empty] | VV | 0
|  | 4,6*0,25 |  | 1.15 | [19 empty] | VV | 0
96 | 783323330R00 | Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 2x email | m2 | 15.36 | 129 | 1981.44 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2278.656 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.284 | 4.36 |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1,2*2*4 |  | 15.36 | [19 empty] | VV | 0
97 | 783323730R00 | Nátěr syntetický radiátorů deskových základní | m2 | 15.36 | 109 | 1674.24 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1925.376 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.054 | 0.83 |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1,2*2*4 |  | 15.36 | [19 empty] | VV | 0
98 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 27.18 | 105 | 2853.9 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3281.985 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 3.15 |  |  |  | POL1_
|  | 12+2,53*4 |  | 22.12 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,53*2 |  | 5.06 | [19 empty] | VV | 0
99 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 27.18 | 100 | 2718 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3125.7 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.79 |  |  |  | POL1_
|  | 12+2,53*4 |  | 22.12 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,53*2 |  | 5.06 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 18967.4676 |  | 0 |  | 0 |  | 21812.5877 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 58.36 |  |  |  | DIL
100 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 261.2056 | 20 | 5224.112 |  | 0 |  | 0 | 15 | 6007.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 18.21 |  |  |  | POL1_
|  | (4,4+4,4+2,9+2,9)*2,51 |  | 36.646 | [19 empty] | VV | 0
|  | (4,4+4,4+2,8+2,8)*2,53 |  | 36.432 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85+2,6+1,85)*2,53 |  | 15.939 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3,85+3,85+2,7+2,7+0,6)*2,53 |  | 34.661 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,94+0,94+1,48+1,48)*2,53 |  | 12.2452 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+2,9+2,9)*2,53 |  | 42.0992 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+3,6+3,6)*2,53 |  | 45.6412 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*5*2 |  | -13.79 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*2*3 |  | -7.092 | [19 empty] | VV | 0
|  | -1,5*4 |  | -6 | [19 empty] | VV | 0
|  | 8,82+12,3+12,64+18,7+12,15+1,39 |  | 66 | [19 empty] | VV | 0
101 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 298.7686 | 7 | 2091.3802 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2405.0872 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 9.7 |  |  |  | POL1_
|  | 8,82+12,3+12,64+18,7+12,15+1,39 |  | 66 | [19 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
|  | (4,4+4,4+2,9+2,9)*2,51 |  | 36.646 | [19 empty] | VV | 0
|  | (4,4+4,4+2,8+2,8)*2,53 |  | 36.432 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85+2,6+1,85)*2,53 |  | 15.939 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3,85+3,85+2,7+2,7+0,6)*2,53 |  | 34.661 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,94+0,94+1,48+1,48)*2,53 |  | 12.2452 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+2,9+2,9)*2,53 |  | 42.0992 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+3,6+3,6)*2,53 |  | 45.6412 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*5*2 |  | -13.79 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*2*3 |  | -7.092 | [19 empty] | VV | 0
|  | -1,5*4 |  | -6 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85*2+2,7*2+1*2)*2,53 |  | 28.083 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,7*0,7 |  | 1.89 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3*2,53 |  | 7.59 | [19 empty] | VV | 0
102 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 298.7686 | 39 | 11651.9754 |  | 0 |  | 0 | 15 | 13399.7717 | 0.00015 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 30.45 |  |  |  | POL1_
|  | 8,82+12,3+12,64+18,7+12,15+1,39 |  | 66 | [19 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
|  | (4,4+4,4+2,9+2,9)*2,51 |  | 36.646 | [19 empty] | VV | 0
|  | (4,4+4,4+2,8+2,8)*2,53 |  | 36.432 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85+2,6+1,85)*2,53 |  | 15.939 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3,85+3,85+2,7+2,7+0,6)*2,53 |  | 34.661 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,94+0,94+1,48+1,48)*2,53 |  | 12.2452 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+2,9+2,9)*2,53 |  | 42.0992 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5,42+5,42+3,6+3,6)*2,53 |  | 45.6412 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97*5*2 |  | -13.79 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*2*3 |  | -7.092 | [19 empty] | VV | 0
|  | -1,5*4 |  | -6 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,85*2+2,7*2+1*2)*2,53 |  | 28.083 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,7*0,7 |  | 1.89 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3*2,53 |  | 7.59 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 785 | Tapety |  |  |  | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 316.25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | DIL
103 | 785411800R00 | Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m | m2 | 11 | 25 | 275 |  | 0 |  | 0 | 15 | 316.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0.99 |  |  |  | POL1_
[24 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 8681.04 |  | 0 |  | 0 |  | 9983.196 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 7.39 |  |  |  | DIL
104 | 786621112R00 | Žaluzie lam.oken zdvoj. otev. | m2 | 13.86 | 564 | 7817.04 |  | 0 |  | 0 | 15 | 8989.596 | 0.00206 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.533 | 7.39 |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1,5 |  | 2.4 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,5 |  | 2.7 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,4 |  | 2.16 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,5*2 |  | 6.6 | [19 empty] | VV | 0
105 | 998786203R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m | % | 12 | 72 | 864 |  | 0 |  | 0 | 15 | 993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL7_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 98643 |  | 0 |  | 0 |  | 113439.45 |  | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
106 | 2101 | Demontáž rozvodů elektroinstalace vč.koncových prvků ( do 30 ks) | celek | 1 | 4725 | 4725 |  | 0 |  | 0 | 15 | 5433.75 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
107 | 2102 | Nová elektroinstalace , viz.samostatný rozpočet | celek | 1 | 89035 | 89035 |  | 0 |  | 0 | 15 | 102390.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
108 | 2103 | Zednické výpomoce k elektroinstalaci vč.potřebného materiálu | hod | 10 | 275 | 2750 |  | 0 |  | 0 | 15 | 3162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [19 empty] | VV | 0
109 | 2104 | Demontáž přisazené bytové rozvodnice ozn.B.13 | ks | 1 | 663 | 663 |  | 0 |  | 0 | 15 | 762.45 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
110 | 2105 | Demontáž svítidel | ks | 10 | 147 | 1470 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 345 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
111 | 2201 | Demontáž domovního telefonu oz. B.14 | ks | 1 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
112 | 2202 | Demontáž zásuvky DATA | ks | 1 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
113 | 2203 | Demontáž zásuvky STA | ks | 1 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 12710.5988 |  | 0 |  | 0 |  | 14617.1886 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 52.23 |  |  |  | DIL
114 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 6.7864 | 200 | 1357.288 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1560.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 13.63 |  |  |  | POL8_
115 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 27.1458 | 80 | 2171.6608 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2497.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.959 | 26.03 |  |  |  | POL8_
116 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.7864 | 169 | 1146.83 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1318.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 3.33 |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [21 empty] | POP |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
117 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 101.7966 | 21 | 2137.74 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2458.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL8_
118 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.7864 | 154 | 1045.04 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1201.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 6.39 |  |  |  | POL8_
119 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 27.1458 | 21 | 570.07 |  | 0 |  | 0 | 15 | 655.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 2.85 |  |  |  | POL8_
120 | 979981101R00 | Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t, vč.poplatku za uložení suti | t | 6.7864 | 631 | 4281.97 |  | 0 |  | 0 | 15 | 4924.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 3837 |  | 0 |  | 0 |  | 4412.55 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
121 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1837 | 1837 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [21 empty] | POP |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
122 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [21 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 639634.1817 | [15 empty] | 639634.1817 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## ZTI
KONTROLNÍ ROZPOČET |  |  |  | počet m.j. | m.j. | materiál |  | motnáž |  | cena celkem
Roháčova 30, byt č.12 | [5 empty] | cena / m.j. | cena | cena / m.j. | cena
VODOVOD
Potrubí
1. | Potrubí PPr
PN 16
|  |  | d20x2,8 | 12 | m | 129 | 1548 | 121 | 1452 | 3000
2. | Tvarovky, fitinky |  |  | 1 | soub | 841 | 841 | 121 | 121 | 962
3. | Tlaková zkouška+proplach |  |  | 12 | m |  | 0 | 97 | 1164 | 1164
Armatury a strojní část
1. | Ventil rohový
|  |  | 1/2'x3/8' | 6 | ks | 374 | 2244 | 285 | 1710 | 3954
2. | Pancéřová hadička
|  |  | DN 10 | 1 | ks | 421 | 421 | 284 | 284 | 705
Izolace potrubí
1 | Izolace PP
od fy. Kaiflex
|  |  | 20/13 | 12 | m | 78 | 936 | 414 | 4968 | 5904
2. | Spojky, háčky, pásky |  |  | 1 | soub | 1695 | 1695 | 785 | 785 | 2480
Ostatní
1. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  | 0.1 | t |  | 0 | 5075 | 507.5 | 508
2. | Drobné stavební úpravy |  |  | 1 | soub | 2025 | 2025 | 1785 | 1785 | 3810
3. | Napojení na stávající vodovod |  |  | 1 | soub | 2895 | 2895 | 765 | 765 | 3660
KANALIZACE
Potrubí
1. | Potrubí HT
|  |  | d40 | 6.5 | m | 278 | 1807 | 274 | 1781 | 3588
2. | Tvarovky |  |  | 1 | soub | 335 | 335 | 201 | 201 | 536
3. | Tlaková zkouška |  |  | 6.5 | m |  | 0 | 26 | 169 | 169
Ostatní
1. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  | 0.1 | t |  | 0 | 8574 | 857.4 | 857
2. | Drobné stavební úpravy |  |  | 1 | soub | 1420 | 1420 | 895 | 895 | 2315
3. | Napojení na stávající kanalizaci |  |  | 1 | soub | 1386 | 1386 | 874 | 874 | 2260
VZDUCHOTECHNIKA
Potrubí
1. | VZT flexi potrubí Al DN125 |  |  | 2 | m | 840 | 1680 | 570 | 1040 | 2720
Ostatní
1. | Napojení na stávající VZT |  |  | 3 | soub |  | 0 | 1750 | 5250 | 5250
2. | Drobný materiál |  |  | 1 | soub | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000
CELKEM bez DPH | [6 empty] | 20233 |  | 24608.9 | 44842
Poznámky uchazeče k zadání

## ELEKTRO
KONTROLNÍ ROZPOČET |  | m.j. | počet m.j. | materiál |  | motnáž |  | cena celkem
| NÁZEV POLOŽKY |  |  | cena / m.j. | cena | cena / m.j. | cena
1. | SVÍTIDLA
1.01 | A1 - Svítidlo, přisazené (strop), 230V, IP20, max. 75W | ks | 7 | 600 | 4200 | 300 | 2100 | 6300
1.02 | A2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (strop), 230V, IP44, max. 75W | ks | 1 | 890 | 890 | 300 | 300 | 1190
1.03 | B1 - Svítidlo kuchyňské, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W | ks | 1 | 700 | 700 | 300 | 300 | 1000
1.04 | B1 - Svítidlo, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W | ks | 2 | 700 | 1400 | 300 | 600 | 2000
1.05 | B2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W | ks | 2 | 1000 | 2000 | 300 | 600 | 2600
Pozn.: | Standard svítidel dle interiérového řešení a návrhu architekta.
2. | PŘÍSTROJE
2.01 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, IP20 | ks | 2 | 300 | 600 | 100 | 200 | 800
2.02 | Spínač jednopólový na povrch, 10A/250V, IP20 | ks | 6 | 300 | 1800 | 100 | 600 | 2400
2.03 | Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, IP20 | ks | 1 | 310 | 310 | 100 | 100 | 410
2.04 | Přepínač střídavý na povrch, 10A/250V, IP20 | ks | 2 | 310 | 620 | 100 | 200 | 820
2.05 | Přepínač křížový na povrch, 10A/250V, IP20 | ks | 1 | 310 | 310 | 100 | 100 | 410
2.06 | Zásuvka jednoduchá pod omítku, 250V/16A, IP20 | ks | 2 | 250 | 500 | 100 | 200 | 700
2.07 | Zásuvka jednoduchá na povrch, 250V/16A, IP20 | ks | 3 | 250 | 750 | 100 | 300 | 1050
2.08 | Zásuvka dvojitá pod omítku, 250V/16A, IP20 | ks | 3 | 250 | 750 | 100 | 300 | 1050
2.09 | Zásuvka dvojitá na povrch, 250V/16A, IP20 | ks | 14 | 250 | 3500 | 100 | 1400 | 4900
2.10 | Autonomní opticko-kouřové čidlo s vlastní baterií | ks | 1 | 1300 | 1300 | 100 | 100 | 1400
2.11 | Zásuvka STA | ks | 1 | 200 | 200 | 100 | 100 | 300
2.12 | Zásuvka datová (typ dle poskytovatele služeb v domě) | ks | 1 | 500 | 500 | 100 | 100 | 600
2.13 | domovní telefon | ks | 1 | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 2000
2.13 | zvonek | ks | 1 | 550 | 550 | 20 | 20 | 570
Pozn.: | Standard přístrojů (vypínače, zásuvky) dle interiérového řešení.
3. | INSTALAČNÍ MATERIÁL
3.01 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 8 | 90 | 720 | 100 | 800 | 1520
3.01 | Krabice přístrojová na povrch | ks | 28 | 80 | 2240 | 100 | 2800 | 5040
3.02 | Lišta instalační 40x20 | m | 85 | 60 | 5100 | 15 | 1275 | 6375
3.03 | Svorka WAGO | ks | 100 | 15 | 1500 | 15 | 1500 | 3000
3.04 | Ventilátor 50W/230V, 150m3/h při tlaku 150Pa, DN125, ovládání spínač s doběhem | ks | 2 | 2600 | 5200 | 490 | 980 | 6180
3.05 | Skříňka hlavního ochranného pospojení - na povrch | ks | 1 | 3300 | 3300 | 300 | 300 | 3600
Pozn.: | Součástí dodávky je i podružný materiál pro upevnění svazků vodičů, trubek, ukončení trubek.
4. | KABELY
4.02 | Vodič CY 1x6 mm2 | m | 5 | 35 | 175 | 15 | 75 | 250
4.03 | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 90 | 30 | 2700 | 15 | 1350 | 4050
4.04 | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 140 | 25 | 3500 | 15 | 2100 | 5600
4.05 | Kabel CYKY 4x10 mm2 | m | 15 | 90 | 1350 | 15 | 225 | 1575
4.06 | Kabel Cat UTP 6 | m | 15 | 30 | 450 | 15 | 225 | 675
Pozn.: | Součástí dodávky jsou i sekací práce, podružný materiál pro upevnění svazků vodičů a ukončení kabelů, hlavní trasy doporučuji přeměřit na místě.Uvedené ceny jsou včetně montáže.
5. | ROZVADĚČE A SAMOSTATNÉ PŘÍSTROJE
5.01 | Rozváděč RB
| nástěnná plastová rozvodnice, rozměry ŠxVxH 300x400x150mm, krytí IP30, napěťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, Ik" = 10 kA,. Vystrojení dle schematu | kpl | 1 | 6000 | 6000 | 1350 | 1350 | 7350
Pozn.: | Uvedené ceny jsou včetně montáže.
6. | INŽENÝRSKÁ ČINNOST
6.01 | Revize | ks | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 2500
6.02 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
7. | OSTATNÍ
7.01 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
7.02 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 5970 | 5970 | 850 | 850 | 6820
| CELKEM: |  |  |  | 67185 |  | 21850 | 89035
Poznámky uchazeče k zadání